襄阳市农业科学院生物技术实验室峪山基地

灌溉系统改造询价清单

	采购项目
	规格
	数量
	单位
	单价（元)
	合计（元）

	φ110PE管 地埋水平管
	1.25MPa
	1000
	米
	
	

	砖砌管井、复合井盖及对接配件
	1米*1米
	6
	套
	
	

	φ75PE管 地埋立管
	1.25MPa
	230
	米
	
	

	不锈钢闸阀两片式球阀
	65型
	153
	个
	
	

	75外丝直接
	1.6公斤
	306
	个
	
	

	闸阀
	100型
	6
	个
	
	

	挖沟，盖土70cm深，40cm宽
	
	1000
	米
	
	

	管道安装费及配件
	110、75
	1230
	米
	
	

	不锈钢闸阀安装
	65型
	153
	套
	
	

	闸阀安装
	100型
	6
	套
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


供应商（加盖印章）：

联系人：

联系电话：

年    月    日     
