襄阳农科院茶叶车间设备电器材料询价清单

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	桥架
	200*100*1.2
	m
	70
	
	

	2
	落地支架
	200*200
	个
	16
	
	

	3
	配管
	DN25 JDG
	m
	50
	
	

	4
	成套配电箱
	A:0.4kV
	台
	1
	
	

	5
	成套配电箱
	B:0.4kV
	台
	3
	
	

	6
	电力电缆
	WDZ-YJY 4*50
	m
	25
	
	

	7
	电力电缆
	WDZ-YJY 4*25
	m
	45
	
	

	8
	电力电缆
	WDZ-YJY 4*16
	m
	24
	
	

	9
	电力电缆
	WDZ-YJY 4*10
	m
	8
	
	

	10
	电力电缆
	WDZ-YJY 5*6
	m
	65
	
	

	11
	电力电缆
	WDZ-YJY 5*4
	m
	50
	
	

	12
	电力电缆
	WDZ-YJY 4*2.5
	m
	40
	
	

	13
	电力电缆头
	WDZ-YJY 4*50
	m
	2
	
	

	14
	电力电缆头
	WDZ-YJY 4*25
	m
	2
	
	

	15
	电力电缆头
	WDZ-YJY 4*16
	m
	2
	
	

	16
	电力电缆头
	WDZ-YJY 4*10
	m
	2
	
	

	17
	电力电缆头
	WDZ-YJY 5*6
	m
	2
	
	

	18
	电力电缆头
	WDZ-YJY 5*4
	m
	2
	
	

	19
	电力电缆头
	WDZ-YJY 4*2.5
	m
	2
	
	

	20
	接线端子
	铜 10mm2
	个
	2
	
	

	21
	电力电缆头
	YJY 3*4
	个
	2
	
	

	22
	国标接地线
	铜芯线 10mm2
	m
	110
	
	

	23
	配线
	BV 6mm2
	m
	300
	
	

	24
	电缆
	YJY 3*4
	m
	14
	
	

	25
	空开箱
	10位空开箱
	台
	2
	
	

	26
	插座
	10A
	套
	16
	
	

	27
	插座
	16A
	套
	9
	
	

	28
	配管
	25/32/50型
	项
	1
	
	

	29
	线槽
	塑料 3公分
	m
	8
	
	

	30
	接线盒
	塑料 86型
	个
	16
	
	

	31
	输配电装置系统
	输配电装置系统调试
	项
	4
	
	

	合计（元）（报价包含：材料采购费、辅材费、运输及上下车费、安装人工费、机械设备使用费、措施项目费、安全文明施工费、成品保护、调试、检测、验收、售后质保、增值税及法律法规要求缴纳的一切税费；）
	


供应商（加盖印章）：

联系人：

联系电话：

年    月    日     
